中科院合肥研究院

# 纠正/预防措施处理单

HY/JL A-8.5-01                                          编号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： “工业毒剂检测设备”的技术设计评审报告中，顾客方建议删除《测试性大纲》（2014.3.21编制）中的“故障隔离率、检测率”两项指标要求，但课题组未对《测试性大纲》进行及时更新。这一事实不符合GJB 9001B-2009中7.3.4条款中：“b）识别任何问题并提出必要的措施”的规定，也不符合院质量手册7.3.4及院程序文件HY/CX -7.3-01中的相关规定。 填表人： 日期：

纠正情况： 针对顾客建议删除《测试性大纲》（2014.3.21编制）中的“故障隔离率、检测率”两项指标要求，项目组填写《管理类文件更改单》（附件一），将“故障隔离率、检测率”进行删除，并将更改单粘贴在《测试性大纲》（2014.3.21编制）。 填表人： 日期：

原因分析： 顾客建议删除《测试性大纲》（2014.3.21编制）中的“故障隔离率、检测率”两项指标要求，项目组未能及时作出调整，质量意识不强。 填表人： 日期：

拟采取的纠正（预防）措施： 1、查“XX”和“XX”等项目设计开发输出文件，检查其设计指标、测试指标与合同要求一致。 2、组织项目组学习GJB9001B-2009中标准7.3.4设计和开发标准的要求，提高项目组质量意识（附件二）。 填表人： 日期：

完成情况： 责任部门负责人： 日期：

验证结果： 验证人： 日期：

纠正措施的证据材料清单：共（2）份 1、管理类文件更改单 2、培训人员登记表 3、

备注：