中科院合肥研究院

# 纠正/预防措施处理单

HY/JL A-8.5-01                                          编号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 查安光所按计划实施计量器具检定的外包方系“广州广电计量检测股份有限公司”，现场提供不出对外包方控制的证据。该事实不符合院程序文件HY/CX -7.6-01中4.8条款中“选择、评价承担校准和检定的供方按《采购和外包控制程序》规定执行。”的规定。 填表人： 日期：

纠正情况： 对安徽省计量院、安徽省长江计量所、广州广电计量检测股份有限公司的检定资质能力和服务相关能力进行确认，通过对比，安徽省计量院和安徽省长江计量所两家单位具备计量检定相关资质（附件一）。 填表人： 日期：

原因分析： 院质管办未对计量检定的合格供方做出评价。 填表人： 日期：

拟采取的纠正（预防）措施： 1、对全院范围的其他研究院单元选定的计量检定单位资质进行确认，其它研究单元送检的单位都是安徽省计量院或安徽省长江计量所中的一家。 2、组织全院计量主管学习GJB9001B-2009中标准HY/CX -7.6-01中4.8条款识（附件二）。 填表人： 日期：

完成情况： 责任部门负责人： 日期：

验证结果： 验证人： 日期：

纠正措施的证据材料清单：共（2）份 1、管理类文件更改单 2、培训人员登记表 3、

备注：